Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Проект»

ОГРН 1167746594267, ИНН 7716827757, КПП 711601001 тел. 8 960 618 7272; 8 961 1450125, e-mail: ia1981@yandex.ru

Опросный лист для расчёта предварительной стоимости

транспортабельной котельной установки ТКУ-РП

Информация для обратной связи

| Ф.И.О. |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Организация |  |
| Должность |  |

Данные объекта (доставки и установки ТКУ)

| Регион |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Класс объекта | ● Жилое здание - (Многоэтажный жилой дом, коттедж, коттеджный поселок) ● Промышленный объект - (Производство, цех, ангар, гараж) ● Административное здание - (Офис, школа, детский сад, гостиница) |
| Заказчик | Государственный заказчик - Частный заказчик - |

Требуемые технические параметры транспортабельной котельной установки

| № | Вопрос |  |  |  | Дополнит. информ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | ● Отопление - ● Технология - |  | ● Горячее водоснабжение - ● Производство пара - |  |
| 2 | Размещение | ● Рядом с отапливаемым объектом (до 5 м) - ● От 50 и более м от отапливаемого объекта - ● На крыше здания - |  |  |  |
| 3 | Вид топлива | ● Газ - ● Дизельное топливо - ● СУГ - |  |  |  |
|  | Резервное топливо (если не требуется не заполняется) | ● Газ - ● Дизельное топливо - ● СУГ - |  |  |  |
| 4 | Общая тепловая нагрузка (кВт, Гкал/час) |  |  |  |  |
| 5 | Отопление | ● Температурный режим контура, °С (Подача/обратка) 95/70 - 115/95 - Другой температурный режим контура, °С ( ) ● Кол-во контуров _____ шт. (Контур – это отдельный поток теплоносителя с собственной организацией циркуляции и одним температурным режимом) | ● Вид контура Открытый - (без теплообменника) Закрытый - (с теплообменником) ● Мощность контура ______ кВт ● Давление контура ______ кПа |  |  |
| 6 | Горячее водоснабжение | ● Температура подачи ГВС, °С 60 °С - 45 °С - Другой температурный режим подачи ( ) ● Потребление ГВС: Максимальное в час _______ л, кВт, Гкал/ч Среднечасовое _______ л, кВт, Гкал/ч | ● Вид реализации ГВС Теплообменник - (Проточная система) Бойлер - (Накопительная система) ● Мощность контура ______ кВт ● Давление контура ______ кПа |  |  |
| 7 | Технология (контур на технологические нужды, заполняется, если заложено в проекте) | ● Температурный режим контура, °С (Подача/обратка) 95/70 - 115/95 - Другой температурный режим (Подача/обратка) ( ) . | ● Вид контура Открытый - Закрытый - ● Кол-во контуров _____ шт ● Мощность контура ______ кВт ● Давление контура ______ кПа |  |  |
| 8 | Вентиляция (контур на отопление воздухом, заполняется, если заложено в проекте) | ● Температурный режим контура, °С (Подача/обратка) 95/70 - 115/95 - Другой температурный режим (Подача/обратка) ( ) | ● Вид контура Открытый - Закрытый - ● Кол-во контуров _____ шт. ● Мощность контура ______ кВт ● Давление контура______ кПа |  |  |
| 9 | Параметры теплоносителя | ● Вид теплоносителя Вода - Антифриз - ● Объем системы _________ м 3 | ● Исходная вода на входе в котельную Температура ______ °С Давление _________ кПа |  |  |
| 11 | Гидравлическое сопротивление | Системы отопления ____ кПа Системы ГВС _____ кПа | Системы вентиляции ___ кПа Системы технологии ___ кПа |  |  |
| 12 | Водоподготовка | ● Есть собственная - ●Стандартный комплект - | ● Индивидуальный подбор (требует заполнение химического анализа воды) - |  |  |
| 13 | Химический анализ исходной воды (для индивидуального подбора водоподготовки заполняется, если требуется) | ● Содержание взвешенных веществ _______ мг/кг ●Прозрачность по шрифту (или кольцу) ______________ см ● Общая жесткость __________ мкг-экв/кг ● Щелочность ________ мкг/кг ● Сухой остаток_______ мг/кг ● Значение рН (при t=25 °С) _____________________ | ● Содержание растворенного кислорода___________ мкг/кг ● Содержание свободной углекислоты _________ мкг/кг ● Содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ _____________ мкг/кг ● Содержание соединений железа (в пересчете на Fe) ____________________ мкг/кг |  |  |
| 14 | Дымовая труба (дымоход) | ● Размещение нового дымохода Отдельно стоящий - На стене здания - Высота зданий в радиусе 50 м от котельной __________ (в метрах) |  |  |  |
| 15 | Степень автоматизации Оборудования | ● Полуавтоматическая (ручное управление) - ● Полная автоматизация котельной - | ● GSM оповещение - ● Погодозависимая автоматика - |  |  |
| 16 | Технический учёт – «х» Коммерческий учёт – «хх» | ● Топлива - ● Тепловой энергии - | ● Подпиточной воды - ● Электроэнергии - |  |  |
| 17 | Обеспечение безопасности | ● Охранная сигнализация - ● Сигнализация с передачей информации - | ● Система пожаротушения Порошковая - Водяная - Газовая - |  |  |
| 18 | Требуемые сроки установки оборудования | ● Срочно - (в срок от 1ого до 3ёх месяцев) ● Ближайшее время - (в срок от 4ёх до 8ми месяцев) ● В будущий период - (в срок от 9ти до 15ти месяцев) |  |  |  |

Дополнительна информация:

Заполненный опросный лист просим выслать на эл.почту ГК «Ресурс» ia1981@yandex.ru